Dodatečná informace č.1

Zadavatel :

Městská část Praha – Čakovice

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

IČ: 00231291

Název zakázky na stavební práce :

„Modenizace  osvětlení s energetickou úsporou v ZŠ Dr. Edvarda Bemeše, Praha – Čakovice“

Zadavatel obdržel dne 19.7.2016 žádost o dodatečnou informaci k zadávacímu řízení :

Dotazy:

- V rozpočtu je pouze 100 m CYKY J 3x1,5 a 100m lišty na každou budovu. V rozpočtu, který byl ke zrušené soutěži, bylo jen na novou budovu 1800 m kabelu a lišty 1500 m. Rozpočet neodpovídá naprosto realitě. Jakým způsobem tedy ocenit kabeláže?

- V zadání chybí výpočet nouzového osvětlení. Svítidla uvedená v zadání jsou pouze úniková/směrová. Ostatní PD neřeší. V současné době je nouzové osvětlení pouze ve 3. a 4. NP Nové budovy, kde byla již před cca 10 lety rekonstrukce. Ani zde PD nouzové osvětlení neřeší. Pokud dochází k obměně osvětlení, musí podle stávajících norem nouzové osvětlení v tomto typu objektu být!

- Po výměně svítidel zůstanou nevymalované stropy s otvory po starých svítidlech. V rozpočtu není uvedeno. Jakým způsobem ocenit?

- Na dnešní prohlídce nám byl vaším zástupcem ukázán projekt na jídelnu. Ta ale není součástí zadání VZ. Co tím bylo myšleno? V jídelně je rovněž staré osvětlení.

- Rozsah díla VZ a termín odevzdání nabídky dává tušit skutečnosti, že dílo nemůže být provedeno do 31.8.2016. Nebyl nám zodpovězen dotaz, jak jsou projednány na hygieně případné hlučné práce ve všedních dnech od 19 hodin do 7 hodiny ranní. Přes den se nedá pracovat, v noci také ne. Nutné pro stanovení soutěžního kritéria – doby plnění.

- Je počítáno s nějakým harmonogramem vyklizení tříd? Nebo je představa, že v 19 hodin začneme pracovat a v 7 hodin ráno již bude připraveno tak, že se bude moci ve třídě učit? Nutné pro stanovení soutěžního kritéria – doby plnění.

- Třídy budou vyklizené? V zadání a rozpočtu není položka na ocenění této činnosti. Nutné pro stanovení soutěžního kritéria – doby plnění.

- Je opravdu nutné s nabídkou podávat i vzorky? Nestačí opravdu pouze technické listy?

- Výkresy v zadání jsou bez měřítka. Jsou uvedeny pouze výšky místností. Abychom mohli nabídnout svítidla stejných technických parametrů, uděláme světelný výpočet, který je požadován v zadání. Pokud ale nemáme výkresy s kótami, nelze provést výpočet. Prosím o poskytnutí výkresové dokumentace. Pokud nemůžete poskytnout okamžitě, prosím o posunutí termínu odevzdání.

Odpovědi zadavatele :

- Mění se svítidla stylem „kus za kus“, výměra kabeláže je dostatečná. Případně doceňte pod čarou, pokud s výměrou nesouhlasíte.

- Nouzové osvětlení není předmětem této VZ. Stejně tak se nejedná o celkovou rekonstrukci elektrických rozvodů.

- Malování stropů nebylo součástí VZ.

- SO Jídelna není předmětem této VZ.

- Pokud Uchazeč není schopen dílo dokončit do 28.8.2016, umožňuje Zadavatel zakázku realizovat ve všedních dnech od 19:00-7:00, a o víkendech.

- V případě pokračování plnění VZ po 28.8.2016 musí být ve všedních dnech prostory připraveny k užívání do 7:00.

- Třídy nebudou vyklizené. Zadavatel však poskytne Uchazeči součinnost a umožní přesunout vnitřní vybavení do jiných prostor v rámci objektu.

- Ano, je to nutné.

- Výkresy, které jsou součástí zadání jsou v PDF na formátu A3 bez měřítka, přiložena PD v měřítku 1:200.

Kompletní znění VZ bylo uveřejněno na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mestska-cast-praha-cakovice_1188/modernizace-osvetleni-s-energetickou-usporou-v-zs-dr-edvarda-benese-praha-cakovice_14302/

V Praze dne 20. července 2016

Alexander Lochman Ing., PhD.

starosta MČ Praha - Čakovice